Схеми розташування точок в кімнатах
Позначення
SEE index.html !!!
Зібрана інформація (тимчасовий розділ)
Розшифровка позначень на кабелях
Є дві мітки на кабелі – або групі кабелів:
- №1 – та що знаходиться дальше від кінця кабеля
- №2 – та що знаходиться ближче кінця кабеля
Кожна мітка складається з одної або більше кольорових міток:

Дроти на Горище з Дитячої (вид з Горища)
Білий&Білий&Білий <- Мітка №1
Тип	Мітка №2	Призначення	Робочі замітки
Д	Білий	Дані в центр кімнати (LC1), потім з центру розводиться до кутів (MC4,MC5) і вікна (MC3)
Г	Жовт&Жовт-зел	Гофрадо центру (LC1). В центрі розривається і йде до вікна (MC3)
2.5	Зел &Зел	Розетка SC2	Синій – ноль / Кор. або Білий – фаза
2.5	Жовт&Зел	Розетка SC1
2.5	Жовт&Жовт&Зел	Розетка SC3
2.5	Чорн	MC2		Мабуть замуруємо
0.75	<empty>	LC1, Люстра по центру
0.75	Жовт&Жовт	Синя жила – до Люстри (LC1) (центральна жила) / Кор. жила – до вимикача (MC2) (центральна жила)

Дроти на Горище з Прохожої (вид з Горища)
Білий&Білий&Жовт<- Мітка №1
Тип	Мітка №2	Мітка №3	Призначення	Робочі замітки
0.75x3	Жовт&Зел	Біл	Вимикач WH3
		<empty>	Люстра RH2	Уточнити
		Біл&Біл	Вимикач WH3&Люстра RH2	Уточнити
0.75x2	Зел		Датчик руху MH2
Г	<empty>		Гофра до точки MH2

Дроти на Горище з Вітальні (вид з Горища)
Син &Жовт&Білий <- Мітка №1
Тип	Мітка №2	Призначення	Робочі замітки
2.5	Жовт-зел	Розетка SV6 + MV1 + WH2
0.75	Жовт-зел	LV1
0.75	Жовт-зел&Жовт-зел	LV1

Дроти на Горище з Кухні (вид з Горища)
Зел & Білий & Зел<- Мітка №1
Тип	Мітка №2	Призначення	Робочі замітки
0.75	Зел	Світильник LK1
0.75	Зел	Світильник LK1
0.75	Зел &Жовт	Світильник LK2
0.75	Зел &Жовт	Світильник LK2
2.5	Жовт	Розетка SK3
2.5	Жовт&Білий	Розетка SK1 + Вимикач WK1	Перевірити

Дроти в Котєльню з Вітальні (вид з Котєльні)
Син &Білий&Жовт<- Мітка №1
Тип	Мітка №2	Призначення	Робочі замітки
Д	Син & Зел	Вимикач WV1
0.75	Син & Зел	Вимикач WV1
Д	Син &Чорн	Бокс BV1	Уточнити
Д	Син &Чорн&Чорн	Бокс BV1	Уточнити
2.5	Зел	Бокс BV1	Насправді йде в точку BT1 (Туалет).Уточнити
0.75	Жовт&Зел	Розетка SV5
2.5	Жовт&Зел	Розетка SV5
Д	Жовт&Зел	Розетка SV5
2.5	Жовт&Син	Розетка SV4

Дроти в Туалет(BT1/BT2) з Кухні (вид з BT1/BT2)
Зел & Білий & Зел<- Мітка №1
BT1/BT2	Тип	Мітка №2	Призначення	Робочі замітки
BT1	Д	Жовт-зел	Вимикач WK1
BT1	0.75	Жовт-зел	Вимикач WK1
BT1	2.5	Син	Розетка SK1
BT1	2.5	Син &Син	Розетка SK1
BT2	2.5	Зел	Розетка SK2
BT2	2.5	Зел &Зел	Розетка SK7
BT2	2.5	Жовт& Син	Розетка SK5

Дроти в Кухню(Вимикач WK1) з Туалету (вид з WK1)
<empty><- Мітка №1
Тип	Мітка №2	Призначення	Робочі замітки
Д	<empty>	Вимикач WT1	Помітити ці дроти в кухні, одну мітку на всідроти!
0.75	<empty>	Вимикач WT1
Г	<empty>	Вимикач WT1

Дроти на Горище з Гостьової (вид з Горища)
<none><- Мітка №1
Тип	Мітка №2	Призначення	Робочі замітки
Г	Чорн&Жовт	До вікна MG1
Г	Жовт&Жовт	В центр LG1
0.75	Син	Лампа в центрі LG1	Перевірити
0.75	Син &Син
2.5	Зел &Зел	Розетка SG1	Перевірити
2.5	Зел &???		Вияснити
2.5	Зел &???		Вияснити
2.5	Зел &???		Вияснити
0.75	Жовт-зел	Лампа і вимикач на дворі ( і )	Вияснити
0.75	Жовт-зел
0.75	Жовт-зел
2.5	Жовт	DANGER 220V NO CONTROL	Поміняти на Черв колір!
0.75	Жовт-зел&???	Вимикач WG1	Уточнити
0.75	Жовт-зел&???		Уточнити